ООО «Комплектсервис»   ОПРОСНЫЙ   ЛИСТ

Расходомер счетчик вихревой ДРС.МИ.В   ТУ 4213-022-0265035584-2018

Комплектация заказа

| Типоразмер датчика расхода |
| --- |
| ДРС.МИ.В-25А (Dу=50 мм Qmin = 0,7 м3/ч) Qmax = 25 м3/ч) |  |
| ДРС.МИ.В-25 (Dу=100-80 мм Qmin = 0,7 м3/ч) Qmax = 25 м3/ч) |  |
| ДРС.МИ.В-50 (Dу=100-80мм Qmin = 1,0 м3/ч) Qmax = 50 м3/ч) |  |
| ДРС.МИ.В-200 (Dу=100-80 мм Qmin = 5,0 м3/ч) Qmax = 200 м3/ч) |  |
| ДРС.МИ.В-300 (Dу=100-80 мм Qmin = 8,0 м3/ч) Qmax = 300 м3/ч) |  |
| 2. Погрешность измерения расхода, % | 1,5 |  | 2,5 |  |  |
| 3 Исполнение по взрывозащите: |  |
| – взрывозащищённое |  |  |
| – общепромышленное |  |  |

| 4. Комплект монтажных частей КМЧ (фланцы, шпильки, гайки) | включить в комплект поставки |  |
| --- | --- | --- |
|  | не включать в комплект поставки |  |
|  | Марка стали фланца |  |

| 5. Вставка (имитатор) ДРС МИ.В | включить в комплект поставки |  |
| --- | --- | --- |
|  | не включать в комплект поставки |  |

| 6. Вторичный измерительный блок | Блок БВР.М(жидкость) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Микровычислитель DYMETIC-8.А |  |
|  | Контроллер ИМ2300 |  |
|  | не включать в комплект поставки |  |

| 7. Исполнение выходного сигнала | Выходной сигнал частотный (числоимпульсный) |  |
| --- | --- | --- |

Данные для расчёта и подбора типоразмера датчика расхода ДРС.МИ.В и КМЧ

| Параметры трубопровода: |
| --- |
| внутренний диаметр на участке для монтажа, мм |  |
| наружный диаметр на участке для монтажа, мм |  |
| материал трубопровода |  |
| Материал датчика ДРС. МИ.В (указать марка стали) | 20Х13 |  |
|  | 12Х18Н10Т |  |

| Измеряемая среда (наименование жидкости) |  |
| --- | --- |
| Параметры измеряемой среды: | минимальное значение | максимальное значение |
| диапазон эксплуатационных расходов, м3/ч |  |  |
| рабочее давление, МПа: (1,6, 4,0 или 25) |  |  |
| Плотность, кг/м3 (от 700 до 1180) |  |  |
| температура, °С (от плюс 4 до плюс 60) |  |  |

| наименование Заказчика | _________________________________________________________________________ |
| --- | --- |
| Адрес Заказчика | ________________________________________________________________________________ |
| ИНН/КПП Заказчика | ___________________________________ | тел./факс | _____________________________ |
| Представитель Заказчика: (должность, ФИО) | __________________________________________________ |
| Контактный тел. | __________________________________________ | Подпись | __________________ |

Количество:

# Text boxes

необходимые позиции отметить знаком ✔ или ✖

необходимые позиции отметить знаком ✔ или ✖